## Sheet1
济宁市城乡水务局“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
序号 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查内容 | 检查方式 | 抽检比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 设定依据 | 备注
1 | 对工程建设单位拆除、改装或者迁移城市公共供水设施行为的行政检查 | 工程建设单位 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位是否报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城市供水条例》第三十条：因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。
2 | 对工程建设单位拆除、改动城镇排水与污水处理设施的行政检查 | 工程建设单位 | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位是否制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇排水与污水管理条例》第四十三条第四款：因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。
3 | 对供水企业由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的行政检查。 | 供水企业 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，是否经城市供水行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，是否在抢修的同时通知用户，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城市供水条例》第二十二条：城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。
4 | 对监理工程师执业资格的行政检查 | 监理企业 | 监理工程师执行法律、法规和工程建设强制性标准情况 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 依据《水利工程建设监理规定》、《监理工程师职业资格制度规定》有关规定
5 | 对水利工程质量检测员的行政检查 |  | 质量检测员执行法律、法规和强制性标准情况 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 依据《水利工程质量检测管理规定》有关规定
6 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 排水户 | 核对排水许可证登记信息与营业执照登记信息是否对应 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十一条第二款：排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。核对排水许可证登记信息与营业执照登记信息是否对应。
7 | 对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 排水户 | 1、是否建立事故应急预案；2、是否能够及时采取措施，消除危害。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇排水与污水管理条例》第四十条第一款：排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。 1、是否建立事故应急预案；2、是否能够及时采取措施，消除危害。
8 | 对排水户排放污水情况的行政检查 | 排水户 | 1、查看排水户是否有排水许可证；2、排水户排放污水是否符合排水许可证相关要求；3、排水户污水处理设施是否正常运行。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十八条：城镇排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。实施监督检查时，有权采取下列措施：（一）进入现场开展检查、监测；（二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；（三）查阅、复制有关文件和资料；（四）要求被监督检查的单位和个人就有关问题做出说明；（五）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。1、查看排水户是否有排水许可证；2、排水户排放污水是否符合排水许可证相关要求；3、排水户污水处理设施是否正常运行。
9 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 排水户 | 1、是否实现雨污分离；2、是否存在破坏管网行为；3、是否安装污水净化设施并正常运行；4、接入管网数量、位置等是否一致。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇排水与污水管理条例》第二十一条 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。1、是否实现雨污分离；2、是否存在破坏管网行为；3、是否安装污水净化设施并正常运行；4、接入管网数量、位置等是否一致。
10 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 排水户 | 1、是否实现雨污分离；2、是否存在破坏管网行为；3、是否安装污水净化设施并正常运行；4、接入管网数量、位置等是否一致。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局 | 《城镇排水与污水管理条例》第二十一条 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。1、是否实现雨污分离；2、是否存在破坏管网行为；3、是否安装污水净化设施并正常运行；4、接入管网数量、位置等是否一致。
11 | 对已批准的不同行政区域边界水工程批准的行政检查 |  | 设区的市边界修建排水、阻水、蓄水以及河道整治工程审批意见的执行情况 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
12 | 对水利工程质量检测单位的行政检查 | 水利工程质量检测单位 | 1.检测项目及频数是否符合国家行业规定和《山东省水利工程质量检测要点》要求 2.是否超出技术能力和资质等级规定范围从事检测活动 3.检测项目是否签订合同或委托书，是否按合同或委托书进行检测 4.根据工程需要，检测人员专业、数量配备是否满足规定要求 5.是否制定检测方案，检测方案是否完整、合理，是否经项目法人批准，报质量监督机构备案 6.检测报告格式是否规范，是否符合规定要求，是否按规定签字盖章 7.是否存在转包、违规分包检测业务现象 8.试验检测环境是否符合技术标准规定要求；现场检测设备配备是否满足工程需要，是否定期进行检定和校准确认。成立现场检验检测的分支机构是否经法人授权，是否经省计量认证部门批准。 9.检测依据是否齐全、现行有效 10.检测数据原始记录是否真实、齐全、合理，是否满足规范要求 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
13 | 对节约用水的行政检查 | 用水单位或个人 | 1.检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水，是否存在超计划（定额）用水情况。2.检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施 。3.检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
14 | 对电子招标投标活动的行政检查 |  | 是否存在限制或者排斥潜在投标人等行为 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
15 | 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 |  | 检查公路建设是否存在损毁河道堤防、降低堤防工程防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形；检查有无堤身和堤顶公路的管理和维护办法，以及是否可行。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
16 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 |  | 对由水行政主管部门审批水利基建项目初步设计文件的水工程进行监督检查，采用实地调查方式，对是否按照批复的初步设计开展后续工作进行监督检查，要求建设单位如实提供有关情况和材料。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
17 | 对国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的行政检查 |  | （一）工程建设影响测站是否依法履行了审批手续；（二）工程是否按审批内容开展建设；（三）避免或者减少工程建设对水文测站影响的措施是否落实到位；四）工程运行是否能保证水文监测工作正常进行。 | 现场检查 | 10%；=1 次/年 | 市城乡水务局
18 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 生产建设单位 | 1.是否开展自主验收及向水行政主管部门报备 2.是否缴纳水土保持补偿费 3.是否对历次检查出的问题进行整改落实 4.水土保持工作组织管理情况：有无专职管理人员与管理制度 5.水土保持后续设计情况：有无水土保持专章 6.水土保持方案变更、水土保持措施重大变更审批情况 ：生产建设项目地点、规模是否发生重大变化，是否报批 7.取弃土（包括渣、石、砂、矸石、尾矿等）场位置及防护情况 ：位置是否变化，防护措施是否到位 8.水土保持监测、监理情况 ：是否开展监测、监理工作 9.水土保持措施落实情况 ：是否按照方案落实 10.是否开展表土剥离，有无专门存放地，是否利用 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
19 | 对在堤防上新建建筑物及设施竣工验收的行政检查 |  | 工程日常管理情况 ； 施工方案 ； 涉河建设项目规划设计 | 现场检查 | 20%；=1 次/年 | 市城乡水务局
20 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 |  | 核查取用水户是否取得有效取水许可证； 核查取水许可证是否在有效期内； 核查取用水户用水量是否超过许可水量。 | 现场检查 | 1%；=1 次/年 | 市城乡水务局
21 | 对河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）的行政检查 |  | 有关活动的防洪评价 ； 有关活动的实施方案 | 现场检查 | 20%；=1 次/年 | 市城乡水务局
22 | 对专用水文测站设立和调整的行政检查 |  | （一）是否按批复内容进行了设立和调整；（二）是否按批复内容落实了监测设施设备并运行正常；（三）监测环境和人员是否满足监测工作需要。 | 现场检查 | 10%；=1 次/年 | 市城乡水务局
23 | 对国家基本水文测站设立和调整的行政检查 |  | （一）是否按批复内容进行了设立和调整；（二）是否按批复内容落实了监测设施设备并运行正常；（三）监测环境和人员是否满足监测工作需要。 | 现场检查 | 10%；=1 次/年 | 市城乡水务局
24 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 |  | 对由水行政主管部门审查签署水工程建设规划同意书的水工程进行监督检查，采用实地调查方式，对是否按照审查签署的规划同意书开展后续工作进行监督检查，要求建设单位如实提供有关情况和材料。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
25 | 对农村集体经济组织修建水库的行政检查 |  | 对是否按照批复的初步设计开展工作进行监督检查，要求建设单位如实提供有关情况和材料。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
26 | 对坝顶兼做公路的行政检查 |  | 检查水库大坝坝顶公路建设是否经过科学论证，是否存在损毁坝体、降低大坝防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形；检查是否采取相应的大坝安全维护措施，措施是否可行。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
27 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的监管 |  | 是否依法申请，是否报县级人民政府水行政主管部门或者其所属的水土保持监督管理机构批准 ；已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，是否按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，是否修建梯田或者采取其他水土保持措施。；在禁止开垦坡度以下、五度以上的荒坡地开垦种植农作物，是否根据不同情况，采取修建梯田、坡面水系整治、蓄水保土耕作或者退耕等措施 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
28 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 |  | 检查有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘，或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离，影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
29 | 对河道采砂的行政检查 |  | 采砂单位的采砂规划图 ；采砂单位的采砂现场监管 | 现场检查 | 20%；=1 次/年 | 市城乡水务局
30 | 对水利工程启闭机质量的行政检查 |  | 检查水利工程启闭机使用运行期间检查测试记录，发现问题整改情况。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
31 | 对评价单位在水文水资源调查评价单位水平评价相关工作的行政检查 |  | 从事水文、水资源调查评价的单位符合要求 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
32 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 |  | 检查有无侵占、毁坏水库大坝的情形；大坝管理单位有无加强大坝安全保卫工作的措施、预案；有无在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动；检查有无非大坝管理人员操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施的情形，有无大坝管理人员操作时违反有关规章制度的情形，有无单位和个人干扰大坝的正常管理工作的情形；检查有无在水库大坝坝体修建码头、渠道、堆放杂物、晾晒粮草的情形，有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘，或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离，影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形；检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明等设施的情形；有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门，有无干扰河道管理单位的正常工作的情形，有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形，有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
33 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查 |  | 市县两级水行政主管部门是否按有关要求进行了洪水影响评价报告审批后的项目建设监督管理，是否开展了针对性的跟踪检查，具体监督防洪安全措施执行是否到位。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
34 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 |  | 涉河建设项目规划设计 ； 施工方案； 工程日常管理情况 | 现场检查 | 20%；=1 次/年 | 市城乡水务局
35 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 |  | 施工方案 ； 涉河建设项目规划设计； 工程日常管理情况 | 现场检查 | 20%；=1 次/年 | 市城乡水务局
36 | 对南水北调工程范围内建设项目的行政检查 |  | 现场查看在建工程施工单位是否严格按照经批准的建设方案施工；检查南水北调工程运行管理单位与建设工程实施单位是否履行相关手续；查看南水北调工程范围内是否存在未经许可擅自建设的工程项目；检查已建成工程项目运行和检修期间，是否存在影响南水北调工程安全、运行安全和供水安全的情况。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
37 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 |  | 安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理。安全生产标准化达标情况；双重预防体系建设情况。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
38 | 对水利工程建设的监督检查 |  | 农民工工资支付有关规范及台账；实体质量是否达到设计要求；建设程序是否规范，技术资料及建设程序文件是否齐备；是否按规程规范及相关要求落实了环保措施。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
39 | 对农村公共供水的监督检查 |  | 农村公共供水工程公共维修专项资金的归集、管理和监督 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局
40 | 对水利工程建设质量的监督检查 |  | 根据各项施工规范，查看工程现场、查验内业资料，是否符合规范标准要求。 | 现场检查 | 5%；=1 次/年 | 市城乡水务局